設備組主要設備
設備名稱	數量	說明
伺服器主機IBM X3650 M2	2	虛擬伺服器主機及備援機各一
伺服器主機IBM X3550	1	教學大樓、職能館、造園科館數位講桌無硬碟系統主機
伺服器主機IBM X3650 M3	3	虛擬機三合一
伺服器主機IBM X3650 M4	2	無聲廣播主機與即測即評主機各一
伺服器主機IBM X3650 M5	1	電腦教室無硬碟系統與備援機
儲存系統IBM DS 3300	1	虛擬機儲存裝置
儲存系統HP 4550	2	虛擬機儲存裝置
儲存系統Synology	1	校內雲端硬碟主機與行政電腦遠端備份主機
電子郵件伺服器MG2450	1	公務郵件主機
不斷電系統-10000R 10KVA	2	伺服器機櫃用，220V輸出
不斷電系統3KVA	1	交換器機櫃用，110V輸出
硬體式防火牆FortiGate 310B	1	防火牆
入侵偵測防禦系統Fortianalyzer 100B	1	入侵偵測防禦
第三階層交換器Alcatel Lucent 6850	5	日新大樓主機房
第三階層交換器Edge corE AS-4600-54T	2	力行大樓與莊敬樓機房各1
第三階層交換器Alcatel Lucent 6800	1	力行大樓電腦教室機房(備援機)
第二階層交換器Dlink 24 port	8	各棟大樓小機房
第二階層交換器NBAD 24 port	2	各棟大樓小機房
第二階層交換器Alcatel 24 port	2	各棟大樓小機房
第二階層交換器Edge Core 48 port	1	電機館
第二階層交換器Edge Core 24 port	3	各棟大樓小機房
供電式交換器Dlink DES-1210-28P	3	無線網路交換器
無線基地台Aruba AP-125	50	各大樓
無線基地台Aruba AP-92	21	莊敬樓
無線網路控制器Aruba 620-32	1	21個license
無線網路控制器Aruba 3400	1	50個license，與620-32合併使用
電腦設備	6	命題中心，含無硬碟系統主機
繪圖機	1	命題中心，海報輸出
電視	104	各教室
數位講桌	37	莊敬樓31、造園科3、職能館6、日新大樓四樓2
物理、生物及化學實驗室設備	1	各實驗設備
單槍投影機	52	各教室